主管检验师：《答疑周刊》2018年第3期

1.【问题】关于免疫透射比浊分析法的定义？

【解答】可溶性抗原抗体反应后形成的免疫复合物，使介质浊度发生改变，光线通过抗原抗体反应后的溶液时，被其中的免疫复合物微粒吸收，在保持抗体过量的情况下，吸光度（A值）与免疫复合物量呈正相关（或者为光通量与免疫复合物呈反比）。

2.【问题】正常三分类白细胞直方图区域细胞?

【解答】小细胞群：主要是淋巴细胞

中间细胞群：单个核细胞区（主要是单个核细胞区，以单核细胞为主，也含嗜酸性粒细胞，嗜碱性粒细胞等）

大细胞群：主要为中性粒细胞（主要是中性粒细胞，包括中性杆状核粒细胞和中性晚幼粒细胞）

3.【问题】白细胞计数时含有有核红细胞怎么计算？

【解答】若出现大量有核红细胞，其不能被白细胞稀释液破坏，计数时与白细胞一同被计数，使白细胞计数值假性增高，此时，白细胞计数应进行校正，公式为：校正后白细胞数/L＝校正前白细胞数×100/（100+Y）（Y为白细胞分类计数时，100个白细胞中有核红细胞的数量）。

4.【问题】瑞氏染色法的染液为什么配好后不能立即使用？

【解答】新鲜配制的染料偏碱，须在室温或是37℃下贮存一定时间，待美蓝逐渐变为天青B，贮存时间愈久，染色效果愈好。

5.【问题】三分群的大、小、中细胞值是多少？

【解答】电阻抗法白细胞的三分群：淋巴细胞为单个核细胞，颗粒少，细胞小，位于35～90fl的小细胞区，粒细胞（中性粒细胞）的核分多叶，颗粒多，胞体大，位于160fl以上的大细胞区，单核细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞、原始细胞、幼稚细胞等，位于90～160fl的单个核细胞区，又称为中间型细胞。